## PV
Name | LibType | S (MVA) | Exclude | P (MW) | Q (MVAR) | V_POI | SubmoduleID | posX | posY | Orientation
PFV_Willka2_New | WECC PV park | 105 |  | 86.98 | 0 | 220 |  | -18900 | -77140 | E
PFV_Victor_Jara_OG | WECC PV park | 240 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -10360 | -77840 | E
PMGD_PFV_PAlmonte110 | WECC PV park | 108 |  | 74.41 | 0 | 220 |  | -2590 | -76440 | w
PFV_Tirana_Oeste_OG | WECC PV park | 120 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 1750 | -72030 | w
PFV_Pica_2_OG | WECC PV park | 90 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 1680 | -70420 | w
PFV_Pintados_OG | WECC PV park | 77 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 1890 | -68670 | w
PFV_Salar_de_Huasco_OG | WECC PV park | 30 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 1680 | -66780 | w
PMGD_PFV_Lagunas220 | WECC PV park | 54 |  | 38.92 | 0 | 220 |  | -8820 | -62790 | E
PFV_Aurora_Solar_OG | WECC PV park | 200 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 22610 | -60760 | w
PMGD_PFV_Crucero220 | WECC PV park | 27 |  | 20.01 | 0 | 220 |  | -11410 | -38080 | E
PMGD_PFV_Calama220 | WECC PV park | 66 |  | 44.14 | 0 | 220 |  | 31150 | -17780 | w
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG | WECC PV park | 36 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 35070 | -12180 | w
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG | WECC PV park | 127 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 35000 | -10640 | w
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG | WECC PV park | 97 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 35000 | -9100 | w
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG | WECC PV park | 31 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 35070 | -7560 | w
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG | WECC PV park | 25 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 35070 | -13580 | w
PMGD_PFV_Esmeralda110 | WECC PV park | 71 |  | 46.85 | 0 | 110 |  | -27720 | 3570 | E
PFV_Gabriela_OG | WECC PV park | 261 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 10920 | 4760 | E
PFV_Andes_III_Etapa1_OG | WECC PV park | 176 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 34720 | 12670 | w
PFV_Socompa_OG | WECC PV park | 250 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 32480 | 18340 | w
PFV_Zaldívar_OG | WECC PV park | 250 | Ex | 235 | 0 | 220 |  | 15960 | 16170 | E
PFV_Solar_Toro_OG | WECC PV park | 56 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16730 | 27790 | E
PMGD_PFV_DAlmagro110 | WECC PV park | 41 |  | 18.6 | 0 | 110 |  | 22190 | 45010 | w
PMGD_PFV_Cardones110 | WECC PV park | 132 |  | 66.49 | 0 | 220 |  | 15400 | 65380 | w
PFV_Central_DDA_OG | WECC PV park | 293 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 17010 | 68460 | w
PFV_Sol_de_Vallenar_OG | WECC PV park | 100 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 17010 | 70490 | w
PFV_Cachiyuyo_OG | WECC PV park | 53 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 27580 | 69510 | w
PMGD_PFV_Maitencillo110 | WECC PV park | 49 |  | 29.43 | 0 | 220 |  | -17850 | 76790 | E
PFV_Tamarico_OG | WECC PV park | 145 |  | 106.81 | 0 | 220 |  | -17710 | 74970 | E
PFV_Libertad_II_OG | WECC PV park | 122 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -17710 | 73780 | E
PFV_Libertad_III_OG | WECC PV park | 122 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -17850 | 78190 | E
PMGD_PFV_ElPenon110 | WECC PV park | 215 |  | 106.61 | 0 | 220 |  | 17710 | 86310 | w
PMGD_PFV_PAzucar110 | WECC PV park | 102 |  | 49.87 | 0 | 220 |  | 17850 | 84490 | w
PFV_Dona_Antonia_OG | WECC PV park | 82 |  | 0.81 | 0 | 220 |  | 37520 | 89810 | w
PMGD_PFV_LVilos220 | WECC PV park | 99 |  | 61.32 | 0 | 220 |  | 17570 | 99610 | w
PFV_Dona_Carmen | WECC PV park | 35 |  | 23.18 | 0 | 220 |  | 17570 | 101010 | w
PMGD_PFV_Quillota110 | WECC PV park | 49 |  | 25.67 | 0 | 220 |  | -16520 | 103040 | E
PMGD_PFV_ASanta220 | WECC PV park | 91 |  | 60.63 | 0 | 220 |  | -27230 | 106750 | E
PMGD_PFV_AMelipilla220 | WECC PV park | 141 |  | 98.76 | 0 | 220 |  | -16450 | 112840 | w
PFV_Leyda_OG | WECC PV park | 80 |  | 30.1 | 0 | 220 |  | -27090 | 112560 | E
PMGD_PFV_Batuco110 | WECC PV park | 62 |  | 33.98 | 0 | 220 |  | 14210 | 111510 | w
PMGD_PFV_LVegas110 | WECC PV park | 143 |  | 61.92 | 0 | 110 |  | 40740 | 105840 | w
PFV_Don_Humberto_OG | WECC PV park | 89 |  | 78 | 0 | 110 |  | 40810 | 106540 | w
PFV_Quilapilun | WECC PV park | 110 |  | 74.5 | 0 | 220 |  | 30940 | 105560 | w
PFV_Peldehue_Solar_OG | WECC PV park | 110 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 26810 | 104860 | w
PMGD_PFV_Chena110 | WECC PV park | 111 |  | 47.05 | 0 | 220 |  | 20510 | 117320 | w
PMGD_PFV_Renca110 | WECC PV park | 39 |  | 27.53 | 0 | 220 |  | 32060 | 114730 | w
PMGD_PFV_Florida110 | WECC PV park | 55 |  | 42.28 | 0 | 220 |  | 39760 | 121870 | w
PMGD_PFV_AJahuel110 | WECC PV park | 47 |  | 36.29 | 0 | 220 |  | 39830 | 122990 | w
PMGD_PFV_CNavia110 | WECC PV park | 70 |  | 25.68 | 0 | 220 |  | 32130 | 115850 | w
PMGD_PFV_Rapel220 | WECC PV park | 266 |  | 113.39 | 0 | 220 |  | -28840 | 120750 | E
PMGD_PFV_SJavier066 | WECC PV park | 53 |  | 22.3 | 0 | 220 |  | -25900 | 128450 | E
PMGD_PFV_Paine154 | WECC PV park | 152 |  | 112.39 | 0 | 220 |  | 45010 | 124880 | w
PMGD_PFV_PCortes154 | WECC PV park | 60 |  | 10.17 | 0 | 220 |  | 44940 | 126490 | w
PMGD_PFV_Rancagua154 | WECC PV park | 228 |  | 110.97 | 0 | 220 |  | 45010 | 125720 | w
PMGD_PFV_Malloa154 | WECC PV park | 110 |  | 77.84 | 0 | 220 |  | 41020 | 132020 | w
PMGD_PFV_Teno154 | WECC PV park | 195 |  | 100.02 | 0 | 220 |  | 40950 | 133910 | w
PMGD_PFV_Tinguiririca154 | WECC PV park | 115 |  | 29.55 | 0 | 220 |  | 41020 | 134820 | w
PFV_Gran_Teno_OG | WECC PV park | 200 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 41020 | 135660 | w
PMGD_PFV_Talca066 | WECC PV park | 144 |  | 72.77 | 0 | 220 |  | 8820 | 131250 | w
PMGD_PFV_Itahue154 | WECC PV park | 92 |  | 58.07 | 0 | 220 |  | 14910 | 133770 | w
PMGD_PFV_Linares154 | WECC PV park | 157 |  | 67.39 | 0 | 220 |  | 4550 | 137130 | E
PFV_Ortega_Negrete_OG | WECC PV park | 3 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -18620 | 141610 | E
PFV_Tamango_OG | WECC PV park | 40 |  | 13.7 | 0 | 220 |  | -18760 | 143780 | E
PMGD_PFV_Horcones066 | WECC PV park | 33 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -35140 | 149940 | E
PMGD_PFV_Parral154 | WECC PV park | 144 |  | 72.26 | 0 | 220 |  | 28980 | 146440 | w
PMGD_PFV_Chillan154 | WECC PV park | 170 |  | 116.08 | 0 | 220 |  | 28910 | 145320 | w
PMGD_PFV_Charrua066 | WECC PV park | 207 |  | 108.75 | 0 | 220 |  | 28910 | 144270 | w
PMGD_PFV_Mulchen220 | WECC PV park | 84 |  | 34.81 | 0 | 220 |  | -28280 | 159110 | E
PMGD_PFV_Duqueco220 | WECC PV park | 29 |  | 10.98 | 0 | 220 |  | 10290 | 159670 | w
PMGD_PFV_Temuco066 | WECC PV park | 37 |  | 10.45 | 0 | 220 |  | 7000 | 172270 | w
PMGD_PFV_Polpaico220 | WECC PV park | 143 |  | 124.88 | 0 | 220 |  | 32970 | 110460 | w
PFV_PozoAlmonte_Huayca | WECC PV park | 50.01 |  | 18.39 | 0 | 220 |  | -3920 | -77840 | w
PFV_TamayaSolar | WECC PV park | 115.02 |  | 7.83 | 0 | 110 |  | -31780 | -23380 | E
PFV_Cochrane | WECC PV park | 146.64 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -29750 | -19180 | E
PFV_Cerro_Dominador | WECC PV park | 110.02 |  | 87.9 | 0 | 220 |  | -10640 | -13090 | E
PFV_NChuqui | WECC PV park | 247.46 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 29750 | -30800 | w
PFV_Usya_AzaBache | WECC PV park | 121 |  | 63.82 | 0 | 110 |  | 32130 | -22190 | w
PFV_San_Pedro | WECC PV park | 114.59 |  | 86.32 | 0 | 220 |  | 36120 | -19180 | w
PFV_Finis_Terrae_I | WECC PV park | 151.7 |  | 104.82 | 0 | 220 |  | 14560 | -22610 | w
PFV_Finis_Terrae_II | WECC PV park | 164.91 |  | 107.2 | 0 | 220 |  | 14560 | -21770 | w
PFV_UribeSolar | WECC PV park | 53.34 |  | 29.07 | 0 | 110 |  | -28350 | 5320 | E
PFV_Bolero | WECC PV park | 146.64 |  | 99 | 0 | 220 |  | 30520 | 2380 | w
PFV_Andes_Solar_IIA | WECC PV park | 84.31 |  | 31.53 | 0 | 220 |  | 35910 | 14070 | w
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | WECC PV park | 48.38 |  | 21.66 | 0 | 220 |  | 36330 | 13370 | w
PFV_Almeyda | WECC PV park | 60.5 |  | 16.3 | 0 | 220 |  | -14630 | 51240 | E
PFV_Malgarida_I_II | WECC PV park | 232.45 |  | 75.23 | 0 | 220 |  | -14490 | 52500 | E
PFV_Diego_de_Almagro_Sur | WECC PV park | 211.6 |  | 160 | 0 | 220 |  | 4970 | 52780 | E
PFV_Guanchoi | WECC PV park | 475.1 |  | 68.25 | 0 | 220 |  | 4970 | 53690 | E
PFV_Campos_del_Sol | WECC PV park | 363.41 |  | 285.88 | 0 | 220 |  | 4690 | 58170 | E
PFV_Luz_del_Norte | WECC PV park | 151.36 |  | 107.8 | 0 | 220 |  | 18830 | 58030 | w
PFV_San_Andres | WECC PV park | 50.58 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 17710 | 61530 | w
PFV_Llano_de_Llampos | WECC PV park | 105.02 |  | 79 | 0 | 220 |  | 25480 | 64540 | w
PFV_El_Pelicano | WECC PV park | 110 |  | 82 | 0 | 220 |  | 5040 | 78400 | E
PFV_Ceme | WECC PV park | 413 |  | 368.14 | -41.3 | 220 |  | -16100 | -15120 | E
PFV_Taira_I_II | WECC PV park | 219 |  | 35.18 | 0 | 220 |  | -9310 | -42490 | E
PFV_Los_Loros | WECC PV park | 53 |  | 33.65 | 0 | 220 |  | 4340 | 68950 | N
PFV_Sol_del_Desierto_II | WECC PV park | 247.46 |  | 77.81 | 0 | 220 |  | 17080 | -43120 | w
PFV_La_Huella | WECC PV park | 94.38 |  | 65.14 | 0 | 220 |  | 21560 | 79590 | w
PFV_IEM_TEN | WECC PV park | 247.46 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16310 | 3010 | E
PFV_Kapatur | WECC PV park | 179.4 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -8470 | -840 | E
PFV_Carrera_Pinto | WECC PV park | 98 |  | 68.7 | 0 | 220 |  | 18620 | 59080 | w
PFV_Rio_Escondido | WECC PV park | 147 |  | 90.84 | 0 | 220 |  | 25340 | 65940 | w
PFV_Valle_Escondido | WECC PV park | 112 |  | 70.99 | 0 | 220 |  | 25340 | 67060 | w
PFV_Conejo | WECC PV park | 106 |  | 82.95 | 0 | 220 |  | 30100 | 49630 | w
PFV_Pampa_Solar_Norte | WECC PV park | 71 |  | 49.97 | 0 | 220 |  | 30590 | 52780 | w
PFV_DAlmagro_Equiv | WECC PV park | 392 |  | 145.33 | 0 | 110 |  | 16730 | 46410 | E
PFV_Atacama_Solar_II | WECC PV park | 176 |  | 137.17 | -19.99 | 220 |  | 23030 | -58520 | w
PFV_Domeyko | WECC PV park | 212 |  | 106.45 | 0 | 220 |  | 10290 | 17780 | w
PFV_Valle_del_Sol | WECC PV park | 159 |  | 116.99 | 0 | 220 |  | -17080 | -13370 | E
PFV_Las_Salinas | WECC PV park | 389 |  | 178.78 | 0 | 220 |  | 35560 | -14980 | w
PFV_Capricornio | WECC PV park | 96 |  | 20.49 | 0 | 110 |  | -2940 | 13580 | w
PFV_Elena_Kimal | WECC PV park | 536 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -2240 | -32410 | w
PFV_Meseta_de_los_Andes | WECC PV park | 154 |  | 129 | 0 | 220 |  | 37520 | 108920 | w
PFV_Pampa_Tigre | WECC PV park | 109 |  | 100 | 0 | 220 |  | 10710 | 13650 | w
PFV_Santa_Isabel | WECC PV park | 184 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -19040 | -46480 | E
PFV_Granja_Solar | WECC PV park | 116 |  | 102.9 | -11.6 | 220 |  | 22960 | -59570 | w
PFV_La_Cruz_Solar | WECC PV park | 54 |  | 50.43 | 0 | 220 |  | -24220 | -36260 | E
PFV_Lalackama_Parinas | WECC PV park | 76 |  | 55.73 | 0 | 220 |  | -17430 | 23380 | E
PFV_Jama_I_II | WECC PV park | 56 |  | 14.74 | 0 | 220 |  | 36330 | -19880 | w
PFV_Huatacondo | WECC PV park | 99 |  | 31.85 | 0 | 220 |  | 15400 | -54180 | w
PFV_El_Romero | WECC PV park | 206.89 |  | 157.7 | 0 | 220 |  | 21700 | 77980 | w

## WT
Name | LibType | S (MVA) | Exclude | P (MW) | Q (MVAR) | V_POI | SubmoduleID | posX | posY | Orientation
PE_Ckani | WECC WP | 106.69 | Ex | 0 | -12.5 | 220 |  | 17150 | -40670 | w
PE_Tchamma | WECC WP | 175.03 | Ex | 0 | -12.5 | 220 |  | 14700 | -19810 | w
PE_Calama | WECC WP | 161.7 |  | 83.31 | 0.94 | 220 |  | 28000 | -18760 | E
PE_Valle_de_los_Vientos | WECC WP | 90.02 |  | 38.29 | 0.51 | 110 |  | 31780 | -21210 | w
PE_Sierra_Gorda | WECC WP | 113.36 |  | 76.41 | -1.9 | 220 |  | -8050 | -8890 | E
PE_Llanos_del_Viento | WECC WP | 160.03 |  | 119.77 | 0 | 220 |  | -16240 | 15330 | E
PE_Horizonte_Etapa1_OG | WECC Wind park | 267 |  | 2 | 0 | 220 |  | -16380 | 18480 | E
PE_Horizonte_Etapa2_OG | WECC Wind park | 267 |  | 2 | 0 | 220 |  | -16310 | 19810 | E
PE_Lomas_de_TalTal_OG | WECC Wind park | 342 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16380 | 21210 | E
PE_Antofagasta_OG | WECC Wind park | 364 | Ex | 9.4 | 0 | 220 |  | -16450 | 26250 | E
PE_Taltal | WECC WP | 100.02 |  | 26.81 | 0 | 220 |  | -16450 | 22330 | E
PE_Pampa_Fidelia_OG | WECC Wind park | 920 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16380 | 28910 | E
PE_Nolana_OG | WECC Wind park | 280 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16380 | 30310 | E
PE_Paposo_OG | WECC Wind park | 250 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16450 | 31920 | E
PE_Pampa_Yolanda_OG | WECC Wind park | 530 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16380 | 33320 | E
PE_Cabo_Leones_I | WECC WP | 115.5 |  | 1.9 | 5.78 | 220 |  | 28350 | 72870 | w
PE_Sarco220 | WECC WP | 170.03 | Ex | 0 | 17 | 220 |  | 28350 | 76580 | w
PE_San_Juan_I_II | WECC WP | 193.37 |  | 2.35 | 9.34 | 220 |  | 21140 | 81130 | w
PE_Cabo_Leones_II | WECC WP | 205.8 |  | 2.89 | 0 | 220 |  | 28420 | 74200 | w
PE_El_Arrayan | WECC WP | 116.69 |  | 3.7 | -5.83 | 220 |  | 35280 | 89040 | w
PE_Talinay_O_P | WECC WP | 155.03 |  | 43.39 | 16.17 | 220 |  | 38150 | 90650 | w
PE_Los_Cururos | WECC WP | 115.02 | Ex | 0 | -23 | 220 |  | 38080 | 92750 | w
PE_Punta_Palmeras | WECC WP | 43.34 | Ex | 0 | -11.09 | 220 |  | 33250 | 99050 | w
PE_Monte_Redondo | WECC WP | 48.34 | Ex | 0 | -10.47 | 220 |  | 38080 | 95760 | w
PE_Canela_II | WECC WP | 60.01 |  | 2.35 | -1.8 | 220 |  | 33320 | 98210 | w
PE_Punta_Sierra | WECC WP | 80.02 | Ex | 0 | -17.34 | 220 |  | 33320 | 97090 | w
PE_La_Estrella | WECC WP | 50.01 |  | 8.2 | 0 | 110 |  | -25620 | 125930 | E
PE_Ca_Man_Lce | WECC WP | 106.69 |  | 20.36 | 0 | 110 |  | -25690 | 123620 | E
PE_Los_Olmos | WECC WP | 110.02 |  | 68.1 | -11.44 | 220 |  | -28070 | 160370 | E
PE_Tolpan_Sur | WECC WP | 83.35 |  | 64.8 | -4.62 | 220 |  | -28000 | 161280 | E
PE_Renaico_I | WECC WP | 88.35 |  | 50.1 | -13.07 | 220 |  | -21630 | 164360 | E
PE_San_Matias_Etapa1_OG | WECC Wind park | 82 |  | 47.4 | 0 | 220 |  | -28000 | 163100 | E
PE_SanGabriel | WECC WP | 183.37 |  | 95.6 | -0.5 | 220 |  | -19040 | 167930 | E
PE_Lomas_de_Duqueco | WECC WP | 60.01 |  | 23.1 | -0.2 | 66 |  | 8260 | 165130 | w
PE_MallecoNorte | WECC WP | 138.36 |  | 77.6 | -7.67 | 220 |  | -13370 | 171220 | E
PE_MallecoSur | WECC WP | 135.03 |  | 87.5 | -18.54 | 220 |  | -13440 | 172550 | E
PE_Sur_2 | WECC WP | 250.05 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -13300 | 173880 | E
PE_Sur_4 | WECC WP | 250.05 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 7140 | 179270 | w
PE_Aurora | WECC WP | 130.03 |  | 3.3 | -12.46 | 220 |  | 5950 | 203560 | w
PE_San_Pedro_II | WECC WP | 65.01 | Ex | 0 | -1.67 | 110 |  | 5460 | 218820 | w
PE_Sur_3 | WECC WP | 250.05 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -9800 | 188300 | E
PE_Caman_Etapa1_OG | WECC Wind park | 150 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | 8820 | 193620 | w
PE_Sur_1 | WECC WP | 250.05 | Ex | 0 | -25 | 220 |  | -28000 | 158130 | E
PE_Horizonte_Etapa3_OG | WECC Wind park | 267 | Ex | 0 | 0 | 220 |  | -16520 | 24710 | E
PE_Puelche_Sur | WECC Wind park | 160 |  | 1.5 | 0 | 220 |  | 3990 | 202300 | w
PE_Kallpa | WECC Wind park | 360 | Ex | 42.2 | 0 | 220 |  | 4200 | 25340 | w
PE_La_Cabana | WECC Wind park | 112 |  | 69 | 0 | 220 |  | -15400 | 164150 | w
PE_Alena | WECC Wind park | 87 |  | 32.7 | 0 | 220 |  | 4830 | 148890 | N
PE_Mesamavida | WECC Wind park | 77 |  | 17.9 | 0 | 220 |  | 6440 | 148890 | N
PE_Campo_Lindo | WECC Wind park | 65 |  | 29 | 0 | 220 |  | 0 | 148960 | N
PE_Cabo_Leones_I_Tipo_2 | WECC Wind park | 60 |  | 0.99 | 0 | 220 |  | 28420 | 70420 | w
PE_Cabo_Leones_III | WECC Wind park | 189 |  | 6.22 | 0 | 220 |  | 28350 | 71820 | w
PE_Atacama | WECC Wind park | 164 |  | 7.04 | 0 | 220 |  | 28490 | 75600 | w
PE_Renaico_II | WECC Wind park | 152 |  | 85.9 | 0 | 220 |  | -15470 | 165130 | w
PE_Totoral | WECC Wind park | 46 | Ex | 0 | -6.9 | 220 |  | 33320 | 100240 | w
PE_Cerro_Tigre | WECC WP | 300.06 |  | 87.59 | 0 | 220 |  | 11060 | 14280 | w
PE_San_Pedro_I | WECC Wind park | 36 |  | 22.93 | 0 | 110 |  | 7140 | 219520 | w

## Synchronous
Name | LibType | S (MVA) | Exclude | P (MW) | PV/PQ node | V_Setpoint | V_Nominal | V (pu) | Q (MVAr)
Tarapaca_TGTAR | synchronous machine |  | Ex
Alfalfal_II_U1_Hom | Synchronous |  | Ex
Alfalfal_II_U2_Hom | Synchronous |  | Ex
Las_Lajas_U2 | Synchronous |  | Ex
Dos_Valles_AMP_OG | Synchronous |  | Ex
Los_Condores_OG | Synchronous
Los_Lagos_OG | Synchronous |  | Ex
Trupan_OG | Synchronous |  | Ex
TER_Dona_Luzma_OG | Synchronous |  | Ex
Norgener_U1 | synchronous machine |  | Ex
Norgener_U2 | synchronous machine |  | Ex
Cochrane_U2_Hom | synchronous machine
Cochrane_U1_Hom | synchronous machine
Atacama_TG1A | synchronous machine |  | Ex
Atacama_TG1B | synchronous machine |  | Ex
Atacama_TV1C | synchronous machine |  | Ex
Atacama_TG2A | synchronous machine |  | Ex
Atacama_TG2B | synchronous machine |  | Ex
Atacama_TV2C | synchronous machine |  | Ex
Hornitos_U1 | synchronous machine
Blanco | synchronous machine
Juncal | synchronous machine
LosQuilos | synchronous machine
San_Isidro_U1_TG | synchronous machine
San_Isidro_U1_TV | synchronous machine |  | Ex
San_Isidro_U2_TV | synchronous machine
San_Isidro_U2_TG | synchronous machine
Quintero_TG1A | synchronous machine |  | Ex
Quintero_TG1B | synchronous machine |  | Ex
Alfalfal_U1 | synchronous machine
Alfalfal_U2 | synchronous machine
Alfalfal_II_U2 | synchronous machine |  | Ex
Alfalfal_II_U1 | synchronous machine |  | Ex
ElPaso_U1 | synchronous machine
ElPaso_U2 | synchronous machine |  | Ex
ElPaso_U3 | synchronous machine |  | Ex
Machicura_U1 | synchronous machine
Machicura_U2 | synchronous machine |  | Ex
Colbun_U1 | synchronous machine |  | Ex
Colbun_U2 | synchronous machine |  | Ex
CTH | synchronous machine |  | Ex
CTM2 | synchronous machine |  | Ex
CTM1 | synchronous machine |  | Ex
CTA | synchronous machine |  | Ex
Pehuenche_U1 | synchronous machine |  | Ex
Pehuenche_U2 | synchronous machine |  | Ex
Digua | synchronous machine
Peuchen_U1 | synchronous machine |  | Ex
Peuchen_U2 | synchronous machine |  | Ex
Mampil_U1 | synchronous machine
Mampil_U2 | synchronous machine |  | Ex
Rucue_U2 | synchronous machine |  | Ex
Rucue_U1 | synchronous machine |  | Ex
Ralco_U1 | synchronous machine |  | Ex
Ralco_U2 | synchronous machine |  | Ex
Antuco_U1 | synchronous machine
Antuco_U2 | synchronous machine
El_Toro_U1 | synchronous machine
El_Toro_U2 | synchronous machine
El_Toro_U3 | synchronous machine
El_Toro_U4 | synchronous machine
MAPA_TG7 | synchronous machine
MAPA_TG8 | synchronous machine
Bocamina_II | synchronous machine |  | Ex
Petropower_U1 | synchronous machine
Pacifico_U3 | synchronous machine |  | Ex
SantaFe_U3 | synchronous machine |  | Ex
SantaFeEnergia_U1 | synchronous machine
Laja | synchronous machine |  | Ex
Pangue_U1 | synchronous machine
Pangue_U2 | synchronous machine |  | Ex
Carilaf_Malal | synchronous machine
Valdivia_U1 | synchronous machine
Antilhue_U1 | synchronous machine |  | Ex
Antilhue_U2 | synchronous machine |  | Ex
Rucatayo | synchronous machine
Antillanca | synchronous machine
Canutillar_U1 | synchronous machine
Canutillar_U2 | synchronous machine
Angamos_U1 | synchronous machine
Angamos_U2 | synchronous machine
Kelar_TG1 | synchronous machine |  | Ex
Kelar_TG2 | synchronous machine |  | Ex
Kelar_TV | synchronous machine |  | Ex
IEM | synchronous machine |  | Ex
CTM3_TG | synchronous machine
CTM3_TV | synchronous machine
Nueva_Ventanas | synchronous machine
Campiche | synchronous machine
Ventanas_U2 | synchronous machine |  | Ex
Ventanas_U1 | synchronous machine |  | Ex
Tocopilla_U12 | synchronous machine |  | Ex
Tocopilla_U13 | synchronous machine |  | Ex
Tocopilla_U14 | synchronous machine |  | Ex
Tocopilla_U15 | synchronous machine |  | Ex
Tocopilla_U16 | synchronous machine |  | Ex
Taltal_U2 | synchronous machine |  | Ex
Taltal_U1 | synchronous machine |  | Ex
San_Lorenzo_DAlm | synchronous machine |  | Ex
Cardones | synchronous machine |  | Ex
TermoPacifico | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U1_Hom | synchronous machine
Guacolda_U2_Hom | synchronous machine
Guacolda_U3_Hom | synchronous machine
Guacolda_U4_Hom | synchronous machine
Guacolda_U1 | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U2 | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U3 | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U4 | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U5 | synchronous machine |  | Ex
Nehuenco_U1_TG | synchronous machine |  | Ex
Nehuenco_U1_TV | synchronous machine |  | Ex
Nehuenco_U2_TG | synchronous machine |  | Ex
Nehuenco_U2_TV | synchronous machine |  | Ex
Nehuenco_U3 | synchronous machine |  | Ex
SanAndres_U1 | synchronous machine
SanAndres_U2 | synchronous machine
LosPinos_U1 | synchronous machine |  | Ex
SantaLidia_U1 | synchronous machine |  | Ex
LosGuindos_U2 | synchronous machine |  | Ex
LosGuindos_U1 | synchronous machine |  | Ex
SantaMaria_U1 | synchronous machine |  | Ex
LosHierros | synchronous machine |  | Ex
LomaAlta | synchronous machine
La_Mina_RColorado | synchronous machine
LaHiguera_U1 | synchronous machine
LaHiguera_U2 | synchronous machine |  | Ex
Itahue_EQ | Synchronous
LaConfluencia_U1 | synchronous machine
LaConfluencia_U2 | synchronous machine |  | Ex
Palmucho | synchronous machine
Angostura_U1 | synchronous machine |  | Ex
Angostura_U2 | synchronous machine |  | Ex
Angostura_U3 | synchronous machine
Quilleco_U1 | synchronous machine |  | Ex
Quilleco_U2 | synchronous machine |  | Ex
Ñuble | synchronous machine |  | Ex
Ñuble_OG_Hom | Synchronous |  | Ex
Rapel_U1 | synchronous machine |  | Ex
Rapel_U2 | synchronous machine |  | Ex
Rapel_U3 | synchronous machine |  | Ex
Rapel_U4 | synchronous machine |  | Ex
Rapel_U5 | synchronous machine |  | Ex
CMPC_Cordillera | synchronous machine |  | Ex
Candelaria_U1 | synchronous machine |  | Ex
Candelaria_U2 | synchronous machine |  | Ex
Guacolda_U5_Hom | synchronous machine